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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ



1.1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Градска библиотека Вршац 
Адреса: Светосавски трг 2, Вршац, 26300 
Интернет страница: www.bibliotekavrsac.org.rs 


1.2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 


1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН-01/2014 су услуге – израде главних пројеката реконструкције, санације, адаптације објекта Градске библиотеке Вршац и изградњу новог крила по дубини парцеле и услуга техничке контроле пројектно-техничке документације. 


1.4. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт Јелена Цуца
Е - mail адреса (или број факса): bibliotekavrsac@open.telekom.rs




II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН-01/2014 су услуге:
ПАРТИЈА 1 – израде главних пројеката реконструкције, санације, адаптације објекта Градске библиотеке Вршац и изградњу новог крила по дубини парцеле –71220000 – услуге пројектовања у архитектури .
ПАРТИЈА 2- услуга техничке контроле пројектно-техничке документације – 71248000 – надзор пројеката и документације (пројектантски надзор) 

2.2. Партије
Набавка је обликована по партијама и то у 2 (две) партије.










III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.


ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ИЗРАДУ ГЛАВНИХ ПРОЈЕКТА
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ВРШАЦ И ИЗГРАДЊУ НОВОГ КРИЛА ПО ДУБИНИ ПАРЦЕЛЕ


Инвеститор: 	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
			

Објекат: 	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
		Светосавски трг бр. 2,  Вршац

Пројекат:	Реконструкције, санације и адаптације уличног објекта библиотеке
		Изградња новог крила објекта по дубини парцеле


1.0	OПШТИ ПОДАЦИ
1.1	Циљеви и сврха израде пројекта
	Пројектно техничка документација израђује се на нивоу главних и извођачких пројеката, за исходовање грађевинске дозволе, спровођење поступка јавних набавки и реконструкцију, санацију и адаптацију постојећег објекта и за реконструкцију пратећих инсталација у објекту и прикључака на комуналну инфраструктуру, односно, за изградњу новог крила објекта и пратећих инсталација.

2.0	ПОДАЦИ О ОБЈЕКТИМА
Према подацима из листа непокретности  бр.2901,  на кат. парцели 4252 К.о. Вршац, евидентирана су четири објекта:
1.  Објекат библиотеке	 		333 м2
2. Дворишно крило – Депо књига	185 м2
3. Радионица - књиговезница		23 м2
4. Стан домара				100 м2
Укупна оквирна бруто површина свих објеката је  1492м2 
Неизграђена површина парцеле – двориште  280 м2
Укупна површина парцеле је 921 м2.

2.1	Постојеће стање 
Објекат бибилиотеке изграђен је 1876. године као хотел, касније, почетком двадестеог века у њему је био казино, а након тога Српска читаоница, па Српска банка и штедионица. Са десне стране је био колски пролаз (ајфорт), који је сада затворен.
Објекат је грађен у масивном систему, опеком старог формата у малтеру. Изнад подрума је изграђен свод од опеке, док су таванице изнад приземља и таваница према тавану су дрвене. Тавањаче депоа ослоњене су на низ ливеногвоздених стубова.  Због великог корисног оптерећења, дошло је значајних локалних слегања и деформације подова и прслина у зидовима, које су својевремено саниране. 
Кровна конструкција је дрвена, у тракту према улици је двоводна, а у делу према дворишту је једноводна, са обе стране крова. Нижи део објекта,између једноводних кровова, има лимени кровни покривач. Пре четири године извршена је замена кровног покривача од црепа и поновно летвисање крова. 
Извршен је покушај санације подрумског простора ради заштите од продора подземних вода, али санација није била успешна.
Дворишно крило објекта је најстарије, а у грађевинском смислу је у најлошијем стању. У функционлном смислу не задовољава потребне услове у погледу стабилности и потребне носивости, сигурности у погледу физичког и противпожарног обезбеђења. Грађевински склоп објекта је дотрајао, па је неопходно његово уклањање. 
Суседни објекат, Дома војске је спратности П+1, нема подрум на делу дворишног крила библиотеке, па је потребно предузети мере његове заштите, као суседног објекта, у току извођења радова на фундирању новог објекта. 

2.1.1.	Постојећа намена простора
Улаз у библиотеку (са рампом за особе са отежаним кретањем) постављен је централно у односу на уличну страну објекта. Из ветробрана, лево се улази у читаоницу одељења за одрасле, а десно је пулт библиотекара и централни каталог за претрагу наслова.  Даље, десно је одељење за децу са читаоницом. Из одељења за децу је веза са степенишним простором, за комуникацију ка спрату. По дубини објекта је депо у коме се чувају књиге.
На нивоу спрата су просторије стручних служби бибилиотеке, за набавку и обраду библиотечног материјала, управе и администрације и сала за промоције књига, књижевне вечери и сл.
Подрумски простор налази се испод читаонице и просторије централног каталога. Подруму се приступа једнокраким степеништем из дворишта. Подрумски простор се не користи због присуства влаге и периодичног продора подземних вода.  
Дворишно крило користи се као депо књига. На спрату дворишног крила налази се низ просторија, оријентисаних на ходник, у којима су извојене старе и ретке књиге, немачке, француске и руске књиге, банатика и др.
Иза дворишног крила налази се радионица (књиговезница).
У дну парцеле, по целој њеној ширини је стан домара.

2.2	Валоризација објекта
Завод за заштиту споменика културе у Панчеву израдио је Студију и план заштите објекта у Блоку 60 у Вршцу, којом је оцењено да објекат библиотеке, због свог положаја на једном од главних градских тргова,  због  поседовања значајних архитектонско- амбијеналних и стилско- уметничких вредности и богатсва стилских одлика, на њему примењују мере заштите 1, према важећем Плану детаљне регулације центра Вршца. 

Извод из Плана детаљне регулације центра Вршца
Мере заштите заштите, режим 1
1. Очување оргиналног хоризонталног и вертикалног габарита, примењених материјала и конструктивног склопа;
2. Очување основних вредности функционалног склопа, енетеријера (декоративне обраде)
3. Очување или рестаурација изворног изгледа, стилских карактеристика, декоративних елемената и аутенетичног колорита објекта. За објекте на катастарским парцелама број 4042, 4044, 4047, 4253/3, 4255 и 4267 К.о. Вршац потребно је да се уради конзерваторски пројекат реконструкције и рестаурације фасаде;
4. Дозвољено је осавремењавање објекта, у циљу бољег коришћења, без наградње објекта, што подразумева следеће интервенције:
· Увођење савремених инсталација, под условом да се не наруше ентеријерске вредности објекта
· Уређење поткровља, могуће искључиво у постојећем габариту крова, са приступом из последњег степенишног простора или неке друге просторије највише етаже, али само у случају да се не нарушава изворно функционално решење објекта. Осветљавање путем кровних прозора оријентисаних према дворишном простору, а према уличном делу је могуће отварање кровних прозора само у равни крова и то само ако се не нарушава естетика и складу изворног изгледа објекта;
· Уређење подрума могуће је остварити приступом из постојећег степенишног простора, из неке друге просторије из дворишта, али само у случају да се тиме не нарушавају основне вредности здања и његова сбилност. Извршити претходна испитивања тла и носеће конструкције објекта;
· Остале интервенције (отварање портала, излога) могуће је само у дворишним деловима објекта и то само ако се на тај начин не нарушавају основне вредности здања, стилске карактеристике, пропорцијски односи и др. и непокретних културних добара од изузетног значаја;
· Дворишни делови могу бити дограђени до висине уличног габарита објекта, једино ако је изворним архитектонским решењем остварена могућност за дворишну доградњу. Дворишне доградње јединствено решити за читаву парцелу како би се осварила јединствена естетска целина, осим код слободностојећих објеката, сакралних објеката и непокретних културних добара од изузетног и великог значаја;
· Слободностојећи објекти се не могу дограђивати, а на површинама на којима се они налазе, не дозвољава се изградња нових објеката.
· Остали објекти на парцели не подлежу режиму главног објекта и решавају се у складу са њиховом валоризацијом, али тако да не угрозе главни објекат. Накнадно дограђени, неестетски делови грађевине и неадекватни помоћни објекти са парцеле и из окружења се уклањају. Дворишни простор у свему ускладитити са главним (уличним) објектом. Могуће је наткривање (застакљивање)  атријумских дворишних простора;
· Могућа је промена намене, с тим да нове функције морају бити примерене архитектури, постојећем функционалном и конструктивном склопу објекта;
· Рекламе, клима уређаји, табле са именима значајних личности које су живеле у тим зградaма, могу се поставити само према условима надлежног завода за затиту споменика културе;

3.0	ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПРОСТОРА
На основу утврђених мера заштите, објекат библиотеке (улични део) се реконструше, адаптира и санира у постојећем габариту, са проширењем корисних садржаја на ниво поткровља, превасходно за обаљање административних послова. Процењује се будућа бруто површина објекта, спратности По+П+1+Пк, на 1000 м2.  Изграђена површина постојећег објекта, може се повећати ради смештаја лифта и површина преко којих се обезбеђује комуникација са новим крилом.  
Улаз у библиотеку, у начелу, планирати у правцу недашњег, затвореног „ајнфорт“-а 
Изменом и допуном Плана детаљне регулације централне зоне Вршца (у току је) промениће се статус суседне парцеле бр. 4253/1 у земљиште јавне намене, па се будући прилаз библиотеци може планирати са стране постојећег пасажа. 
Остали објекти на парцели се уклањају, а на њиховом месту се гради ново крило објекта (на граници са јужним суседом, целом расположивом дужином парцеле). Спратност новог крила је П+2, уз очикивану дубину објекта од 10 м, укупна бруто површина дограђеног крила била би око 1000 м2. 
Пројектовано решење треба бити у складу са Националним стандардима за обављање библиотечко-информативне делатности (Сл. гласник РС 39/13) за матичну библиотеку, IV категорије. 
Матична јавна библитека има следећа одељења:
· за одрасле
· Позајмни фонд за одрасле
· Фонд књига на страним језицима
· Грађа за читаоницу
· Фонд старе и ретке књиге
· Фонд уемтност, религија, медицина, стара српска књига
· С.С. фонд
· за децу и младе са одговарајућом читаоницом
· Одељење за децу
· Одељење за младе
· за стручну и референсну збирку са читаоницом
· А – фонд
· Фонд речника
· за периодику са читаницом
· Периодика на српском (стара)
· Периодика на српском (новија)
· Периодика на немачком, француском, енглеском, мађарском и румунском језику
· за завичајну збирку са читалачким местима
· Фонд Синише Јанкулова
· за набавку и обраду библиотечко – информативне грађе
· за културно образовне програме и подстицање читања
· за матичне послове
Поред тога потребно је обезбедити простор за пратеће садржаје:
· сала за јавне скупове (предавања и културни програми)
· депо за књижни фонд (који је ван слободног приступа)
· кафе
· магацински простор
· просторију за информационо комуникациону опрему
· простор за техничке службе
· књиговезница
· гардеробе и тоалете за запослене и кориснике библиотеке
· лифт са кабином чије димензије омогућују смештај инвалидских колица и пратиоца
· просторије за термотехничку опрему
· простор за дистрибутивну трафо станицу у објекту 20/0,4kV, 1х630 kVА
У зони улаза пројектовати информациони пулт и гардеробу за посетиоце. Одељења за одрасле, са пратећим садржајима пројектовати на простору читаонице и књижног депо-а. Због расположиве слободне висине читаонице може се пројектовати галерија, уз зидна платна без отвора, да би се повећао простор за слободан приступ књизи. Простор који није осветљен дневном светлошћу наменити електронској и мултимедијалној читаоници, лисном и електронском каталогу.
Одељење за децу и младе, са издвојеним целинама, пројектовати у нивоу приземља новог крила.  Дечије одељење има посебне тоалете.
У дну парцеле пројектовати енергетски блок  (за дистрибутивну трафо станицу  1х630kVА – према техничким препопрукама „Електровојводине“ и простор запотребну  термотехничку опрему.  
У нивоу подрума пројектовати кафе (уз услов да се у одговарајућој мери санира продор подземних вода)
На нивоу спрата, планирати одељења за референсну  и за завичајну збирку и део садржаја одељења за одрасле (фонд старе и ретке књиге, фонд књиге на страним језицима) са својим читалачким местима.
Књижни фонд библиотеке, од преко 200 000 једниница,  смештен је на 3790 м полица. Претежни део књижног фонда треба да буде у слободном приступу у читаоницама, на полицама чија висина није већа од 185 цм (у дечијем одељењу 165 цм). Висина информационог пулта у одељењу за одрасле делом треба бити прилагођена особама у инвалидским колицима, а у дечијем одељењу узрасту корисника. 
На нивоу спрата новог крила била би смештена сала за јавне скупове (70 места за седење) намењена за културне програме, изложбе и сл. Уз салу пројектовати просторију за техничку опрему (озвучење и пројекције) и оставу за столице, паное и сл. 
Ниво поткровља, у таванском простору објекта библиотеке и ниво другог спрата новог крила наменти стучним службама, у просторијама канцеларијског типа са два до четири радна места. 

4.0	САДРЖАЈ ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА
	Главне пројекте изградити у складу са чланом 119, 121, 122 и 123. Закона о планирању и изградњи, (Сл. Гласник РС 81/09, 64/10, 24/11, одлука УС 24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) према важећим техничким прописима и српским стандардима везаним за ову област. Пројекти морају садржавати све потребне текстуалне и графичке подлоге потребне за извођење радова.
	С обзиром да је библиотека јавни објекат, пројектовано решење мора бити усклађено са Правилником о техничким стандардима приступачности (Сл. гласник РС 19/12). 

4.1	Главни пројекат уклањања објекта (дворишно крило)
4.2	Главни архитектонски пројекат садржи:
· Општу документацију са изјавом одговорних пројектаната да је пројекат израђен у складу са локацијском документацијом и изјаву о међусобној усаглашености свих делова пројеката
· Пројектни задатак
· Подлоге и услови за израду пројектно техничке документације
· Текстуална документација
· Технички извештај са подацима о врсти и намени објекта и техничким карактеристикама, опис локације, опис функционалног решења, опис свих грађевинско занатских радова, избор материјала, обезбеђење водонепропусности и отпорност на атмосферске утицаје, опис опреме која није обухвађена другим деловима пројекта
· Предмер и предрачун свих радова, са потпуним описом позиција	
Графичка документација главног архитектонског пројекта садржи:
· Ситуациони план са дефинисаним положајем објекта, приказаним спољним мерама планираних и постојећих објеката, уцртаним грађевинским и регулационим линијама
· Синхрон план прикључака на комуналну инфраструктуру
· Приказ уређења слободних површина
· Све потребне основе објекта са приказима у складу са важећим стандардима, са потребним котама, хоризонталним и висинским, дефинисаним положајем свих елемената који се уграђују у објекат, ознакама позиција и елемената
· Карактеристичне попречне и подужне пресеке, са потребним апсолутним и релативним котама, слојевима конструкције, легендама материјала
· Архитектонске детаље свих битних елемената у одговарајућој размери
· Шеме столарије и браварије
Напомена:	У посебан елаборат издвојити радове на санацији уличне фасаде, (изводе се у I фази, по посебној јавној набавци)

4.3	Главни пројекат конструкције садржи:
· Технички извештај са подацима о конструкцији објекта, избор конструктивног система, избор материјала за носећу конструкцију
· Техничке услове за извођење радова, детаљне описе извођења радова, услове квалитета за примењени материјал, методологију и обим контроле, опис технолошког процеса и потребну заштиту елемената конструкције.
· Нумеричка документација садржи статистички прорачун конструкције за све носеће конструктивне елементе, којима се проверава њихова стабилност и прорачун деформација.
Графичка документација пројекта конструкције садржи
· План позиција са ознакама из статичког прорачуна
· Планове арматуре, са потребним детаљима и спецификацијама 
4.4	Главни пројекат електроенергетских инсталација садржи:
· Општу документацију
· Текстуалну документацију са техничким извештајем са описом пројектованих инсталација и опреме, са техничким образложењем усвојеног решења, избора опреме и техничким условима за извођење радова 
Нумеричка документација главног пројекта електроинсталација садржи:
· Прорачун инсталисане и једновремене снаге, прорачун осветљења, електромоторног погона, прорачун ефикасности заштитног и громобранског уземљења.
· Кабл листу
· Предмер и предрачун радова
Графичка документација садржи:
· Ситуациони план са уцртаним прикључним водовима 
· Блок шеме главног развода унутрашњих електроенергетских 
· Цртеже развода електроинсталација осветљења, електромоторног погона и аутоматике
· Цртеже амбијеталне расвете 
· Цртеже инсталације уземљења
· Једнополне шеме и шеме деловања разводних ормана јаке струје и електромоторног погона и аутоматике
Пројектом предвидети напајање електричном енергијом у складу са условима надлежне дистрибуције. Интезитет осветљења пројектовати у складу са техничким препорукама за читаонице (ако је неопходно, због висине просторије, са стоним светиљкама).
Напомена:
Пројектовање дистрибутвне трафостанице 1х630kVА, биће обухваћено посебним пројектом, који није у оквиру овог пројектног задатка.

4.5	Главни пројекат термотехничких инсталација садржи:
· Техничке услове и стандарде по којима се изводе радови, детаљан опис извођења појединих радова, услови квалитета за пројектовану опрему и инсталације, методологију и обим њиховог испитивања. Технички извештај садржи опис пројектоване опреме и инсталација и образложење пројектованог решења
· Нумеричка документација садржи потребне прорачуне за димензионисање опреме и предмер и предрачун радова
· Графичка документација садржи диспозиционе цртеже опреме и инсталација, потребне основе, пресеке, аксонометријске шеме, детаље и др
Пројектом предвидети климатизацију просторија и то:
У зимском периоду грејање преко гасних котлова, неопходне снаге. Предвидети гасно напајање котлова.  
У летњем пњериоду хлађење преко расхладних аграгата довољног капацитета. Хлађењем не треба обухватити споредне и помоћне просторије.
У оба случаја климатизацију простора вршити уградњу  Fan-coil јединица, које су вођене регулатором у свакој просторији понаособ.
У мултифункционлној сали, у којој повремено борави већи број људи, предвидети уградњу клима коморе довољног капацитета, са обезбеђивањем свежег ваздуха.
У просторијама у којима се чува стара и ретка књига (старе немачке књиге и банатика) потребно је обезбедити прописане услове у погледу влажности и температуре ваздуха.
У споредним просторијама (магацин, санитарни чворови и сл.) обезбедити вентилацију и радијаторско грејање.

4.6	Главни пројекат инсталација водовода и канализације садржи:
· Техничке податке за прикључење на комуналну инфраструктуру
· Технички извештај, са описом пројектованог решења, примењених материјала
· Нумеричка документација садржи потребне хидрауличке прорачуне пада притиска инсталације водовода, димензионисања канализационог одвода и предмер и предрачун радова
· Графичка документација садржи ситуацију са уцртаним прикључцима, шему развода, подужне профиле доњег развода канализације и друге потребне детаље у погодној размери

4.7	Главни пројекат партерног уређења
Поред опште документације, графичких подлога и услова од надлежних институција,  текстуална документација треба да садржи опште и посебне услове за извођење радова, предмер и предрачун радова, са потпуним описом појединих позиција којима је недвосмислено одређен начин извођења радова, врсте материјала, контрола квалитета и начин обрачуна радова.
Нумерички део документације треба да садржи табеларне доказнице мера, за радове на ископу, насипању и хумусирању. 
Графички део докуметације садржи ситуационо решење, са потпуно дефинисаним положајем застора и објекта у простору, на основу аналитичко геодетских елемената, односно кота, којима су одређене осе и елементи за обележавање. Котирањем одредити положај ивичањака, дужине праваца и лукова, радијусе и центре кружница за обележавање на терену.  Нивелационо, стазе прилагодити постојећем терену, извршити потребна уклапања са изведеним пешачким површинама.  У подужним и нормалим профилима унети потребне апсолутне и релатвине коте, неопходне извођење ископа, доњег носећег слоја и застора стаза. Дати карактеристичне детаље.    
4.8	Главни електро- машински пројекат лифта
4.9	Главни пројекат заштите од пожара  према Закону о заштити од пожара (Сл. гласник РС 111/09). Поред система заштите предвиђених поменутим законом,  предвидети савремен адресабилни систем аутоматске дојаве пожара.
4.10	Елаборат о енергетској ефикасности, односно, Елаборат о енергетској санацији зграде за постојећи објекат, према Правилнику о енергетској ефикасности (Сл. гласник РС 61/11) 

4.11	Главни пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 
·  Општу документацију
· Текстуалну документацију са техничким извештајем са описом пројектованих инсталација и опреме, са техничким образложењем усвојеног решења, избора опреме и техничким условима за извођење радова 
Нумеричка документација главног пројекта електроинсталација садржи:
· Прорачун пада напона и слабљење каблова
· Кабл листу 
· Предмер и предрачун радова
Графичка документација садржи:
· Ситуациони план са уцртаним прикључним водовима 
· Блок шеме главног развода унутрашњих инсталација структурног кабловског система, видео надзора, контроле приступа и противпровалне заштите
· Цртеже развода инсталација структурног кабловског система, видео надзора, контроле приступа, противпровалне и противпожарне заштите
· Шеме везивања појединих делова опреме
              Пројектом предвидети савремени Структурни Кабловски Систем, који ће омогућити       кориснику довољан број телефонских и рачунарских прикључака, као и конфорно одржавање интернет веза.
Предвидети савремен адресабилни систем аутоматске дојаве пожара.
Предвидети локални видео надзор, користећи ИП камере са могућношћу адресабилног праћења и  савремен систем контроле приступа , са записом .
Предвидети притивпровални систем са локалном и даљинском дојавом.

5.0	Главне пројекте израдити у пет примерака у папирној форми и један у електронској за архивирање (делове документације који се односе на извођачке пројекате -  у три примерка).

6.0	Пројектант се обавезује, да концепт пројектног решења, на основу кога ће наставити даљу разраду пројекта, достави инвеститору на сагласност. Концептуално решење треба да обухвати АГ део, систем климатизације, електроинсталација јаке и слабе струје и ВиК-а.
Евентуалне промене или допуне које нису обухваћене овим пројектним задатком, а које могу настатити током израде пројектно техничке документације констатоваће се у записнику, који ће постати део пројектног задатка.





IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


4.1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

4.1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:
1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тачка 1. Закона);
2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тачка 2. Закона);
3)  Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тачка 3. Закона);
4)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тачка 4. Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

4.1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
	Технички капацитет
	· - Да у моменту подношења пријаве поседује званичне програмске алате за пројектовање

	Кадровски капацитет
	· Да пре објављивања позива има у радном односу минимално једног запосленог са високом стручном спремом потребном за пројектовање објеката предметне документације

	Пословни капацитет
	· - Да је подносилац пријаве у последњих пет година, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда, успешно реализовао уговоре чији је предмет израда главног пројекта за изградњу објекта из области културе или образовања

	Финансијски капацитет
	· Да је у претходне три обрачунске године исказана позитивна добит
· Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за подношење понуда није био неликвидан више од 5 дана узастопно или 20 дана укупно. 





4.1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

4.1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 


4.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа, и то: 
	Технички капацитет
	· Изјава подносиоца пријаве са фотокопијама уговора  о коришћењу програмских алата за пројектовање

	Кадровски капацитет
	· Понуђач доставља изјаву да располаже потребним стручним кадром
· Фотокопија радне књижице и одговарајућег М обрасца
· Фотокопија лиценце одговорног пројектанта и потврде Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце

	Пословни капацитет
	· Испуњеност овог услова  понуђач доказује достављањем обрасца X из конкурсне документације   „Потврда о изради главног пројекта за изградњу објекта из области културе или образовања“. Попуњеног, потписаног и овереном од стране наручиоца коме је понуђач извршио услугу (претходног понуђача)
· Фотокопија потписаног уговора са претходним наручиоцем

	Финансијски капацитет
	· Извештај о бонитету за јавне набавке АПР-а и потврде НБС о броју дана неликвидности



Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.













4.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
				

И З Ј А В У

Понуђач __________________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга – израде главних пројеката реконструкције, санације, адаптације објекта Градске библиотеке Вршац и изградњу новог крила по дубини парцеле и услуга техничке контроле пројектно-техничке документације број ЈН-01/2014, партија број _____ (уписати број партије за коју се подноси понуда) испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;




Место:_____________                                                                                  Понуђач:
Датум:_____________                             М.П.                  _____________________                                                        

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
				

И З Ј А В У

Подизвођач_________________________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуга – израде главних пројеката реконструкције, санације, адаптације објекта Градске библиотеке Вршац и изградњу новог крила по дубини парцеле, број ЈН-01/2014, партија број _____ (уписати број партије за коју се подноси понуда), испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).


Место:_____________                                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                      М.П.                          _____________________                                                        

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 











V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска библиотека Вршац, Светосавски трг 2, 26 300 Вршац, са назнаком:,,Понуда за јавну набавку услуга број ЈН-01/2014, партија број _____ (уписати број партије за коју се подноси понуда) - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Јавна набавка под редним бројем ЈН-01/2014 је подељена у 2 (две) партије. Понуђач мора да поднесе понуду за сваку партију ПОСЕБНО. Једна понуда важи за само једну  партију, која мора бити јасно назначена на коверти или кутији приликом слања. Понуђач је дужан да и у понуди наведе на коју се партију односи понуда. 
Уколико исти понуђач жели да конкурише и за партију 1 и за партију 2, МОРА ПОДНЕТИ ДВЕ ПОСЕБНЕ ПОНУДЕ, за сваку партију посебно, и на свакој МОРА бити наглашено на коју партију се понуда односи.
Све понуде које не буду припремљене на захтевани начин биће одбијене од стране Комисије.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
  
Понуда мора да садржи:
· Доказ о испуњености општих услова прописаних конкурсном документацијом, и то попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности“
· Доказе о испуњености додатних услова прописаних конкурсном документацијом у виду фотокопија, изјава односно извештаја. 
· Попуњен, потписан и печатом оверен образац број VI „Понуда“ (попуњава се образац САМО за ону партију за коју се подноси понуда)
· Попуњен, потписан и печатом оверен образац број VII „Модел уговора“
(попуњава се модел САМО за ону партију за коју се подноси понуда)
· Попуњен, потписан и печатом оверен образац број IX „Изјава о независној понуди“
· Попуњен, потписан и печатом оверен образац број X „ Потврда о изради главног пројекта за изградњу објекта из области културе или образовања “
Уколико је понуђач приликом састављања понуде имао трошкове, доставиће попуњен, потписан и печатом оверен образац број VIII „Трошкови припреме понуде“.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, потребно је да подизвођач попуни, потпише и печатом овери образац „Изјава подизвођача о испуњености услова 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности“. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована по партијама и то у 2 (две партије). Понуђач може да поднесе понуду за једну партију или више партија, али уколико подноси понуду за више партија, за сваку партију мора да конкурише ПОСЕБНО. Једна понуда важи за само једну  партију, која мора бити јасно назначена на коверти или кутији приликом слања. Понуђач је дужан да и у понуди наведе на коју се партију односи понуда. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска библиотека Вршац, Светосавски трг 2, 26 300 Вршац,  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга број ЈН-01/2014, партија број _____ (уписати број партије за коју се подноси понуда) - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга број ЈН-01/2014, партија број _____ (уписати број партије за коју се подноси понуда) - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга број ЈН-01/2014, партија број _____ (уписати број партије за коју се подноси понуда) - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга број ЈН-01/2014, партија број _____ (уписати број партије за коју се подноси понуда) - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 
· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
· понуђачу који ће издати рачун, 
· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се извршити у законском року.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Наручилац не дозвољава аванс.

9.2. Захтеви у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

ПАРТИЈА 1:

Рок за предају концепта пројектног решења наручиоцу је 20 календарских дана од датума закључења уговора. 
Рок за завршетак израде главних пројеката, који су предмет ове партије, даје понуђач, али не може бити после 15. новембра 2014. године.

ПАРТИЈА 2:

Рок за завршетак техничке контроле, која је предмет ове партије, је најкасније 15 (петнаест) календарских дана од дана пријема пројектно техничке документације.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Градска библиотека Вршац, Светосавски трг 2, 26 300 Вршац, електронске поште на e-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs, или факсом на број 013/832-955 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН брoj ЈН-01/2014, партија број _____ (уписати број партије за коју се подноси понуда)”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда ЗА ИСТУ ПАРТИЈУ имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. У случају истог понуђеног рока важења, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је раније предао понуду наручиоцу.

Уколико исти понуђач конкурише на обе партије и за обе партије има најнижу понуђену цену, биће прихваћена понуда тог понуђача за партију 1. За партију 2, у том случају, ће се узети као најповољнија понуда која је друга по реду по критеријуму „најнижа понуђена цена“.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3).
 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се предаје наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 





















VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ПАРТИЈУ 1
  
	
Општи подаци о понуђачу


	Пословно име понуђача из одговарајућег регистра
	



	Адреса седишта
	


	Број телефона и факса
	


	Е-mail
	


	Матични број
	


	Порески идентификациони број
	


	Број текућег рачуна и банка
	


	Одговорно лице
	


	Контакт особа и број телефона
	




На основу позива за достављање понуда, а у свему у складу са конкурсном документацијом у поступку јавне набавке услуге – израда главних пројеката реконструкције, санације, адаптације објекта Градске библиотеке Вршац и изградњу новог крила по дубини парцеле и услуга техничке контроле пројектно-техничке документације, број ЈН-01/2014, партија број 1, достављамо

					     
П О Н У Д У   број _______ од __________ год.


1. Да квалитетно извршимо испоруку предмета набавке  у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин: 



а) самостално		       б) са подизвођачем             	в) заједничка понуда 

               





Напомена : Заокружити начин подношења понуде
Напомена: У табелама које следе потребно је уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. Уколико је број подизвођача, односно учесника у заједничкој понуди већи од броја места у табелама, потребно је копирати део образаца са табелама у довољном броју примерака да би се попунили подаци о свим подизвођачима, односно учесницима заједничке понуде и приложити уз понуду. Понуђачи који самостално подносе понуду не попуњавају табеле које следе.

	                                                  Општи подаци о: 1) подизвођачу
Заокружити о коме се подносе подаци                                              2) члану групе понуђача                     

	Пословно име понуђача и скарћени назив из одговарајућег регистра
	

	Адреса седишта
	

	Број телефона и факса
	

	Е-mail
	

	Матични број
	

	Порески идентификациони број
	

	Број текућег рачуна и банка
	

	Одговорно лице
	

	Контакт особа и број телефона
	



	Напомена:                                                                    Општи подаци о: 1) подизвођачу
Заокружити о коме се подносе подаци                                                    2) члану групе понуђача                     

	Пословно име понуђача и скарћени назив из одговарајућег регистра
	

	Адреса седишта
	

	Број телефона и факса
	

	Е-mail
	

	Матични број
	

	Порески идентификациони број
	

	Број текућег рачуна и банка
	

	Одговорно лице
	

	Контакт особа и број телефона
	



	Напомена:                                                                    Општи подаци о: 1) подизвођачу
Заокружити о коме се подносе подаци                                                    2) члану групе понуђача                     

	Пословно име понуђача и скарћени назив из одговарајућег регистра
	

	Адреса седишта
	

	Број телефона и факса
	

	Е-mail
	

	Матични број
	

	Порески идентификациони број
	

	Број текућег рачуна и банка
	

	Одговорно лице
	

	Контакт особа и број телефона
	



2. Вредност понуде за ЈН-01/2014, партија број 1: 
	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а
	дин.

	Словима

	Укупна вредност ПДВ-а
	дин.

	Словима

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	дин.

	Словима


3. Рок извршења услуге је најкасније до 15. новембра 2014. године. 
4. Начин плаћања: безготовинско плаћање на текући рачун изабраног понуђача. 
5. Услови плаћања: у законском року
6.Обавезујемо се да ћемо услуге израде пројекта извршити у свему  у складу са Законом о планирању  и изградњи.
7. Обавезујемо се да ћемо концепт пројектног решења предати наручиоцу најкасније 20 календарских дана од дана закључења уговора.
8. За извршење набавке ангажујемо ___________________ ( словима уписати број подизвођача) подизвођача, који ће извршити _____% укупне вредности набавке.
9. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ___________________________________________________________________________
10. Рок важења понуде: ______ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).









Место:_____________                                                     Потпис понуђача
				            М.П.	
Датум:_____________                                              _____________________    
  
   
                                  
               
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Попуњава само понуђач који конкурише за партију 1.












VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2
  
	
Општи подаци о понуђачу


	Пословно име понуђача из одговарајућег регистра
	



	Адреса седишта
	


	Број телефона и факса
	


	Е-mail
	


	Матични број
	


	Порески идентификациони број
	


	Број текућег рачуна и банка
	


	Одговорно лице
	


	Контакт особа и број телефона
	




На основу позива за достављање понуда, а у свему у складу са конкурсном документацијом у поступку јавне набавке услуге – израда главних пројеката реконструкције, санације, адаптације објекта Градске библиотеке Вршац и изградњу новог крила по дубини парцеле и услуга техничке контроле пројектно-техничке документације, број ЈН-01/2014, партија број 2, достављамо

					     
П О Н У Д У   број _______ од __________ год.


1. Да квалитетно извршимо испоруку предмета набавке  у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин: 



а) самостално		       б) са подизвођачем             	в) заједничка понуда 

              





Напомена : Заокружити начин подношења понуде
Напомена: У табелама које следе потребно је уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. Уколико је број подизвођача, односно учесника у заједничкој понуди већи од броја места у табелама, потребно је копирати део образаца са табелама у довољном броју примерака да би се попунили подаци о свим подизвођачима, односно учесницима заједничке понуде и приложити уз понуду. Понуђачи који самостално подносе понуду не попуњавају табеле које следе.

	                                                  Општи подаци о: 1) подизвођачу
Заокружити о коме се подносе подаци                                              2) члану групе понуђача                     

	Пословно име понуђача и скарћени назив из одговарајућег регистра
	

	Адреса седишта
	

	Број телефона и факса
	

	Е-mail
	

	Матични број
	

	Порески идентификациони број
	

	Број текућег рачуна и банка
	

	Одговорно лице
	

	Контакт особа и број телефона
	



	Напомена:                                                                    Општи подаци о: 1) подизвођачу
Заокружити о коме се подносе подаци                                                    2) члану групе понуђача                     

	Пословно име понуђача и скарћени назив из одговарајућег регистра
	

	Адреса седишта
	

	Број телефона и факса
	

	Е-mail
	

	Матични број
	

	Порески идентификациони број
	

	Број текућег рачуна и банка
	

	Одговорно лице
	

	Контакт особа и број телефона
	



	Напомена:                                                                    Општи подаци о: 1) подизвођачу
Заокружити о коме се подносе подаци                                                    2) члану групе понуђача                     

	Пословно име понуђача и скарћени назив из одговарајућег регистра
	

	Адреса седишта
	

	Број телефона и факса
	

	Е-mail
	

	Матични број
	

	Порески идентификациони број
	

	Број текућег рачуна и банка
	

	Одговорно лице
	

	Контакт особа и број телефона
	



2. Вредност понуде за ЈН-01/2014, партија број 2: 
	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а
	дин.

	Словима

	Укупна вредност ПДВ-а
	дин.

	Словима

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	дин.

	Словима



3. Рок извршења услуге је најкасније 15 дана од дана пријема пројектно техничке документације.
4. Начин плаћања: безготовинско плаћање на текући рачун изабраног понуђача. 
5. Услови плаћања: у законском року
6.Обавезујемо се да ћемо услуге контроле документације извршити у свему  у складу са Законом о планирању  и изградњи.
7. За извршење набавке ангажујемо ___________________ ( словима уписати број подизвођача) подизвођача, који ће извршити _____% укупне вредности набавке.
8. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ___________________________________________________________________________
9. Рок важења понуде: ______ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).









Место:_____________                                                     Потпис понуђача
				            М.П.	
Датум:_____________                                              _____________________    
  
   
                                  
               
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.


Попуњава само понуђач који конкурише за партију 2.






VII МОДЕЛ УГОВОРА


Партија 1 –

МОДЕЛ УГОВОРА 
о изради главних пројеката реконструкције, санације, адаптације објекта Градске библиотеке Вршац и изградњу новог крила по дубини парцеле 


Уговорне стране : 
1. Градска библиотека Вршац, са седиштем у Вршцу, улица Светосавски трг 2, матични број: 08044805, шифра делатности 9101, ПИБ: 100515272, (у даљем тексту: Наручилац) коју заступа директор Даринка Михајловић 

2. ______________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _________________________ број _____, матични број:  _______________________, ПИБ: ____________________, рачун бр. _______________________ код пословне банке __________________________, кога заступа ____________________________________, (у даљем тексту: Давалац услуге) 
·  Ако је понуда са подизвођачем
Давалац услуге је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу / подизвођачима:
1.____________________________________ са седиштем у ________________________, улица ____________________ број ________,  матични број: ______________________, ПИБ:  _________________________, који ће извршити  ________________% од укупно уговорене вредности, а што се односи на _______________________________________.
Давалац услуге у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као и за извршење уговорних обавеза од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 
· Ако је заједничка понуда:
Давалац услуге заједнички наступа са: 

1.  ______________________________________ из _______________________________ улица ____________________________ бр.______ матични број: ___________________ ПИБ: _______________, кога заступа ___________________________________________
(у даљем тексту: Добављач)

Уговорне стране сагласно констатују: 
-да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности, број ЈН-01/2014,  чији је предмет набавка услуге, за партију 1 - израда главних пројеката реконструкције, санације, адаптације објекта Градске библиотеке Вршац и изградњу новог крила по дубини парцеле; 
-да је Давалац услуге доставио понуду, број _______________ од ___.___2014 године и 
-да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број ______ од _______2014. године

Члан 1.
Предмет уговора је израда главних пројеката реконструкције, санације, адаптације објекта Градске библиотеке Вршац и изградњу новог крила по дубини парцеле који се налази у улици Светосавски трг 2 у Вршцу, на катастарској парцели 4252 К.О. Вршац (у даљем тексту: пројекат), а у свему према пројектном задатку и усвојеној понуди Даваоца услуге број _______ од  _________године, датој у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН-01/2014, која чини саставни део Уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за извршење посла из члана 1. уговора износи ________ динара (словима: __________________________________ ) без ПДВ-а, односно ________ (словима: ____________________________________ ) са ПДВ-ом.  
У коначну цену услуге урачунати су сви трошкови које давалац услуге има за извршење услуге (трошкови превоза за излазак на терен, ...)                                  
Члан 3.
Наручилац се обавезује да на рачун Даваоца услуге, број _________________ код _____________________ банке, исплати уговорену цену након извршеног посла у законском року.
Цена услуге која је предмет овог Уговора, је фиксна и не може се мењати. 

Члан 4.
Пројекат из члана 1. овог уговора мора бити израђен у свему у складу са важећим Законом о планирању и изградњи.

Члан 5.
Наручилац је у обавези:
1. да дефинише пројектни задатак
2. да поштује рокове исплате из члана 3. овог уговора
3. да изврши све друге обавезе прописане овим уговором

Члан 6.
Давалац услуге је у обавези:
1. Да се приликом израде пројектне документације придржава смерница датих у Пројектном задатку
2. Да о току израде пројектне документације обавештава Наручиоца
3. Да се приликом израде пројектне документације придржава важећег Закона о планирању и изградњи, Правилника и прописа и стандарда струке
4. Да се приликом израде пројектне документације придржава рокова и да завршену пројектну документацију преда Наручиоцу у 5 (пет) примерака у аналогној (папирној) форми и 1 (један) примерак у дигиталној форми. 
5. Да у свему поступа по налозима Наручиоца, као и налозима надлежних органа Наручиоца.
6. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог уговора.

Члан 7.
Ако Давалац услуге не поступи по примедбама Наручиоца, недостаци ће бити отклоњени на његов трошак из средстава које Наручилац није исплатио по окончаној ситуацији.

Члан 8.
Давалац услуге се обавезује да пројекат из члана 1. Уговора преда Наручиоцу не касније од 15. новембра 2014. године. 

Члан 9.
Давалац услуге има право да захтева продужење рокова за израду пројекта из члана 1. Уговора када је због неиспуњења обавезе Наручиоца у достављању података или због промењених околности био спречен да изради пројекат или његове појединачне делове.
Уговорне стране ће продужење рока одредити према трајању сметње.

Члан 10.
Наручилац је обавезан да прегледа пројекат из члана 1. уговора, да о евентуалним недостацима и по савету од стране стручног лица без одлагања обавести Даваоца услуге и остави му примерен рок за отклањање недостатака.
Давалац услуге је дужан да поступи по примедбама Наручиоца и отклони недостатке у пројекту. 
Ако Давалац услуге не отклони недостатак до истека рока из става 1. овог члана, Наручилац може да раскине уговор.
У случају из претходног става, Наручилац има право да од Даваоца услуге захтева накнаду штете.

Члан 11.
Ако Давалац услуге не изврши уговорну обавезу у року из члана 8. Уговора, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 2 промила за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене цене из члана 2. став 1. уговора.

Члан 12.
[bookmark: _GoBack]Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше уз обострану сагласност и у писаној форми.

Члан 13.
Уговор се може раскинути у случају више силе једностраном изјавом воље сваке од уговорних страна.
Уговорна страна која се позива на случај више силе дужна је да га другој страни уредно пријави и на одговарајући начин јавним исправама докаже у року од 8 (осам) дана од дана наступања случаја. 
Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења уговора неизоставно испуњавају два услова:
1) да спречавају извршење уговора;
2) да спречена страна није могла својом вољом утицати на тај догађај, односно да појаву овог догађаја није изазвала нити га је могла разумно предвидети.
Уговор ће бити раскинут ако стање или последице изазване случајем више силе буду трајале више од 3 (три) месеца од дана настанка.


Члан 14.
Овај уговор се може раскинути: 
- ако Давалац услуге не изврши услугу по квалитету, правилима струке у року, а према понуди број ________________ од _____ 2014. године и условима из овог уговора.
- уколико услед непредвиђених околности у моменту закључења уговора (већих поремећаја на тржишту и слично) не може остварити сврха уговора;
- споразумом уговорних страна.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да се о спровођењу уговора старају њихови овлашћени представници, и то:
1) Даринка Михајловић, у име Наручиоца;
2) __________________, у име Даваоца услуге.

Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове до којих дође током спровођења уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће, прихватају надлежност Привредног суда у Панчеву.

Члан 17.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и овлашћеног представника Даваоца услуге, а примењује се наредног дана од дана ступања на снагу.

Члан 18.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора предстаља оригинал и производи једнако правно дејство.

Члан 19.
            Саставни део овог уговора су:
1. Понуда број : _________ од ____________ године (Попуњава Наручилац)
2. Остала конкурсна документација.




               За Даваоца услуге  		                            	За Наручиоца


м.п. ___________________________	        м.п. ___________________________
			
	                                        
Напомена: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.   




Партија 2 –

МОДЕЛ УГОВОРА 
о техничкој контроли пројектно-техничке документације 


Уговорне стране : 
1. Градска библиотека Вршац, са седиштем у Вршцу, улица Светосавски трг 2, матични број: 08044805, шифра делатности 9101, ПИБ: 100515272, (у даљем тексту: Наручилац) коју заступа директор Даринка Михајловић 

2. ______________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _________________________ број _____, матични број:  _______________________, ПИБ: ____________________, рачун бр. _______________________ код пословне банке __________________________, кога заступа ____________________________________, (у даљем тексту: Давалац услуге) 
·  Ако је понуда са подизвођачем
Давалац услуге је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу / подизвођачима:
1.____________________________________ са седиштем у ________________________, улица ____________________ број ________,  матични број: ______________________, ПИБ:  _________________________, који ће извршити  ________________% од укупно уговорене вредности, а што се односи на _______________________________________.
Давалац услуге у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као и за извршење уговорних обавеза од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 
· Ако је заједничка понуда:
Давалац услуге заједнички наступа са: 

1.  ______________________________________ из _______________________________ улица ____________________________ бр.______ матични број: ___________________ ПИБ: _______________, кога заступа ___________________________________________
(у даљем тексту: Добављач)

Уговорне стране сагласно констатују: 
-да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности, број ЈН-01/2014, чији је предмет набавка услуге – за партију 2-  техничка контрола пројектно-техничке документације; 
-да је Давалац услуге доставио понуду, број _______________ од ___.___2014 године и 
-да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број ______ од _______2014. године

Члан 1.
Предмет уговора је услуга техничке контроле пројектно-техничке документације главних пројеката реконструкције, санације, адаптације објекта Градске библиотеке Вршац и изградњу новог крила по дубини парцеле, према јавној набавци број ЈН-01/2014.

Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за извршење посла из члана 1. уговора износи ________ динара (словима: __________________________________ ) без ПДВ-а, односно ________ (словима: ____________________________________ ) са ПДВ-ом.  
У коначну цену услуге урачунати су сви трошкови које давалац услуге има за извршење услуге (трошкови превоза за излазак на терен, ...)                                  
Члан 3.
Наручилац се обавезује да на рачун Даваоца услуге, број _________________ код _____________________ банке, исплати уговорену цену након извршеног посла у законском року.
Цена услуге која је предмет овог Уговора, је фиксна и не може се мењати. 

Члан 4.
Пројекат из члана 1. овог уговора мора бити израђен у свему у складу са важећим Законом о планирању и изградњи.

Члан 5.
Наручилац је у обавези:
1. да преда пројектно-техничку документацију
2. да поштује рокове исплате из члана 3. овог уговора
3. да изврши све друге обавезе прописане овим уговором

Члан 6.
Давалац услуге је у обавези:
1. Да изврши услугу, односно уговорну обавезу најкасније 15 (петнаест) календарских дана од дана пријема пројектно-техничке документације од стране Наручиоца.
3. Да се приликом техничке контроле пројектно-техничке документације придржава важећег Закона о планирању и изградњи, Правилника и прописа и стандарда струке
4. Да у договореном року поднесе Наручиоцу коначни извештај о контроли.
5. Да у свему поступа по налозима Наручиоца, као и налозима надлежних органа Наручиоца.
6. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог уговора.


Члан 7.
Давалац услуге се обавезује да извештај о извршеној техничкој контроли из члана 1. Уговора преда Наручиоцу најкасније 15 (петнаест) календарских дана од дана пријема пројектно-техничке документације. 




Члан 8.
Ако Давалац услуге не изврши уговорну обавезу у року из члана 7. Уговора, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 2 промила за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене цене из члана 2. став 1. уговора.

Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше уз обострану сагласност и у писменој форми.

Члан 10.
Уговор се може раскинути у случају више силе једностраном изјавом воље сваке од уговорних страна.
Уговорна страна која се позива на случај више силе дужна је да га другој страни уредно пријави и на одговарајући начин јавним исправама докаже у року од 8 (осам) дана од дана наступања случаја. 
Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења уговора неизоставно испуњавају два услова:
1) да спречавају извршење уговора;
2) да спречена страна није могла својом вољом утицати на тај догађај, односно да појаву овог догађаја није изазвала нити га је могла разумно предвидети.
Уговор ће бити раскинут ако стање или последице изазване случајем више силе буду трајале више од 3 (три) месеца од дана настанка.


Члан 11.
Овај уговор се може раскинути: 
- ако Давалац услуге не изврши услугу по квалитету, правилима струке у року, а према понуди број ________________ од _____ 2014. године и условима из овог уговора.
- споразумом уговорних страна.

Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се о спровођењу уговора старају њихови овлашћени представници, и то:
1) Даринка Михајловић, у име Наручиоца;
2) __________________, у име Даваоца услуге.

Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове до којих дође током спровођења уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће, прихватају надлежност Привредног суда у Панчеву.

Члан 14.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и овлашћеног представника Даваоца услуге, а примењује се наредног дана од дана ступања на снагу.

Члан 15.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора предстаља оригинал и производи једнако правно дејство.

Члан 16.
            Саставни део овог уговора су:
1. Понуда број : _________ од ____________ године (Попуњава Наручилац)
2. Остала конкурсна документација.




               За Даваоца услуге  		                            	За Наручиоца


м.п. ___________________________	        м.п. ___________________________
			
	                                        
Напомена: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.   































VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ



У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач __________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку услуга – израда главних пројеката реконструкције, санације, адаптације објекта Градске библиотеке Вршац и изградњу новог крила по дубини парцеле и услуга техничке контроле пројектно-техничке документације,  број ЈН-01/2014, партија број _______ (унети број партије за коју се подноси понуда) , како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	




Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.



	Датум:
	М.П.
	Потпис Понуђача

	
	
	



Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.









IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ



У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
                                                                            (Назив Понуђача)
даје: 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


			 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга – израда главних пројеката реконструкције, санације, адаптације објекта Градске библиотеке Вршац и изградњу новог крила по дубини парцеле и услуга техничке контроле пројектно-техничке документације,  број ЈН-01/2014, партија број _______ (унети број партије за коју се подноси понуда)  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.




	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	




Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


X ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗРАДИ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЛИ ОБРАЗОВАЊА

___________________________
       (Назив претходног Наручиоца)

____________________________
                       (Адреса)
Издаје 
ПОТВРДУ

Да је _______________________________ из __________________, за потребе 
                     (Назив Понуђача)                                              (Седиште понуђача)
	
Наручиоца ______________________________ из________________________, 
                          (Назив претходног Наручиоца)	  (Седиште наручиоца)

у последњих пет година, рачунајући од дана објављивања јавног позива, успешно реализовао најмање један уговор чији је предмет израда Главног пројекта за изградњу објекта из области културе или образовања, у смислу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ број 72/09, 81/09 – исп., 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 – одлука  УС )  (школе, домови ученика, болнице, вртићи...), и то:
 __________________________________________у ________________________  
                      (Назив објекта јавне намене)                         (Место у коме се објекат налази)       
укупне бруто површине _________ м2, а на основу уговора број _________ од ___________ године.
Ова потврда се издаје на захтев понуђача _________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке
                  (Назив понуђача)	 
мале вредности за набавку услуга - израда главних пројеката реконструкције, санације, адаптације објекта Градске библиотеке Вршац и изградњу новог крила по дубини парцеле и услуга техничке контроле пројектно-техничке документације,  број ЈН-01/2014, партија број _______ (унети број партије за коју се подноси понуда), за потребе Градске библиотеке Вршац у Вршцу и у друге сврхе се не може користити.
Контакт особа Наручиоца: __________________
Телефон: ___________________

	Место:
	М.П.
	Овлашћено лице

	Датум:
	
	



Напомена: Образац попуњава, потпписује и оверава печатом овлашћено лице претходног Наручиоца, за чије потребе је Понуђач израдио Главни пројекат изградње објекта јавне намене.  
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН-01/2014
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